Приложение № 1 к договору управления многоквартирным домом № __ от "__" _________ 20__ г.

Утверждено общим собранием собственников многоквартирного дома от "__" ____________ ___ г.

Cостав*

и состояние общего имущества в многоквартирном  доме, расположенном по адресу:

_____________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

| Наименование элемента общего имущества |  |  | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |  |  |  |  |
| Помещения общего пользования | Количество – _____ шт. Площадь пола – ____ кв.м. Материал пола - __________ |  |  | Количество помещений, требующих текущего ремонта - ______ шт. в том числе: пола - ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта – _____кв.м. ) |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество – _____ шт. Площадь пола – ____ кв.м. Материал пола - __________ |  |  | Количество лестничных площадок, требующих текущего ремонта - ______ шт. в том числе пола - ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта – _____кв.м. ) |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – _____ шт. Материал лестничных маршей - ______________ Материал ограждения - _____ Материал балясин - _______ Площадь – ____ кв.м. |  |  | Количество лестниц, требующих ремонта - _____ шт. В том числе: лестничных маршей - _____ шт. ограждений - _____шт. балясин – шт. |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт - ____ шт. - иные шахты - _____ шт. _____ (указать название шахт) |  |  | Количество лифтовых шахт, требующих ремонта - __ шт. Количество иных шахт, требующих ремонта - ______ шт. |
| Коридоры | Количество – _____ шт. Площадь пола – ____ кв.м. Материал пола - __________ |  |  | Количество коридоров, требующих ремонта - _____ шт. в том числе пола - ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта – ____кв.м. ) |
| Технические этажи | Количество – _____ шт. Площадь пола – ____ кв.м. Материал пола - __________ |  |  | Санитарное состояние - _________ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное) |
| Чердаки | Количество – _____ шт. Площадь пола – ____ кв.м. |  |  | Санитарное состояние - _________ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное) Требования пожарной безопасности - _____________ (указать: соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются - дать краткую характеристику нарушений) |
| Технические подвалы | Количество – _____ шт. Площадь пола – ____ кв.м. Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________; 4. _____________________. Перечень установленного инженерного оборудования: 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________. 4. _____________________. |  |  | Санитарное состояние - _________ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное). Требования пожарной безопасности - _____________ (указать: соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются - дать краткую характеристику нарушений). Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в замене: 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________; 4. _____________________. Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в ремонте: 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________. 4. _____________________. |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Фундаменты |  |  | Вид фундамента - ________ Количество продухов - ___шт. | Состояние _________________ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное, указать дефекты). Количество продухов, требующих ремонта - _______шт. |
| Стены и перегородки внутри подъездов |  |  | Количество подъездов – шт. Площадь стен в подъездах _____кв. м. Материал отделки: стен ____. Площадь потолков ____кв. м. Материал отделки потолков ___________________ | Количество подъездов, нуждающихся в ремонте - ___ шт. Площадь стен, нуждающихся в ремонте - ____ кв.м. Площадь потолков, нуждающихся в ремонте - _____ кв.м. |
| Стены и перегородки внутри помещений общего пользования |  |  | Площадь стен _____кв. м. Материал стены и перегородок ___________. Материал отделки стен _____. Площадь потолков ____кв. м. Материал отделки потолков ____________________ | Площадь стен, нуждающихся в ремонте - ____ кв.м. Площадь потолков, нуждающихся в ремонте - _____ кв.м. |
| Наружные стены и перегородки |  |  | Материал - _____________. Площадь - ______ тыс. кв. м. Длина межпанельных швов - ____ м. | Состояние - ____________________________ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты): Площадь стен, требующих утепления - ____ кв.м. Длина межпанельных швов, нуждающихся в ремонте - _______ м. |
| Перекрытия |  |  | Количество этажей - _____ Материал - _____________. Площадь - ______ тыс. кв. м. | Площадь перекрытия, требующая ремонта - ____ кв.м. (указать вид работ). Площадь перекрытий, требующих утепления - _____кв.м. |
| Крыши |  |  | Количество – _____ шт. Вид кровли - _____________ (указать плоская, односкатная, двускатная, иное). Материал кровли - _______. Площадь кровли – ____ кв.м. Протяженность свесов - __ м. Площадь свесов - _____кв. м. Протяженность ограждений - _____ м. | Характеристика состояния - ________________________________________ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты): площадь крыши, требующей капитального ремонта - _____ кв.м. площадь крыши, требующей текущего ремонта - _________ кв.м. |
| Двери |  |  | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования - _____шт. из них: деревянных - ______шт. металлических _____шт. | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования и требующих ремонта - _______шт. из них деревянных - ______ шт. металлических _____ шт. |
| Окна |  |  | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования - _____шт. из них деревянных - _____шт. | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования и требующих ремонта - _______ шт. из них деревянных - ______ шт. |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |
| Лифты и лифтовое оборудование |  | Количество - _____ шт. В том числе: грузовых - ______шт. Марки лифтов - __________ Грузоподъемность ______ т. Площадь кабин – ____ кв.м |  | Количество лифтов, требующих замены - ____ шт. капитального ремонта - ____ шт. текущего ремонта - ______ шт. |
| Мусоропровод |  | Количество – _____ шт. Длина ствола - _____м. Количество загрузочных устройств - ______шт. |  | Состояние ствола ______________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Количество загрузочных устройств, требующих капитального ремонта - ____ шт. |
| Вентиляция |  | Количество вентиляционных каналов - _____шт. Материал вентиляционных каналов - ________________ Протяженность вентиляционных каналов - ______ м. Количество вентиляционных коробов - ________шт. |  | Количество вентиляционных каналов, требующих ремонта - _____ шт. |
| Дымовые трубы/ вентиляционные трубы |  | Количество вентиляционных труб - _____шт. Материал - _____________; Количество дымовых труб - _____шт. Материал - _____________ |  | Состояние вентиляционных труб ______________________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты). Состояние дымовых труб: _______________________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Водосточные желоба/водосточные трубы |  | Количество желобов – _____ шт. Количество водосточных труб – _____ шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - ______ (наружные или внутренние) Протяженность водосточных труб - ___ м. Протяженность водосточных желобов - ___ м. |  | Количество водосточных желобов, требующих замены - _____ шт. ремонта - _____ шт. Количество водосточных труб, требующих замены - _____ шт. ремонта - _____ шт. |
| Общедомовые приборы регулирования |  | Количество - ______ шт. |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Светильники |  | Количество - ______ шт. |  | Количество светильников, требующих замены - ____ шт. Количество светильников, требующих ремонта - ________ шт. |
| Системы дымоудаления |  | Количество - ______ шт. |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Магистраль с распределительным щитком |  | Количество - ______ шт. Длина магистрали – м. |  | Длина магистрали, требующая замены - ____ м. Количество распределительных щитков, требующих ремонта - _______шт. (указать дефекты) |
| Сети электроснабжения |  | Длина – ____________м. |  | Длина сетей, требующая замены - ____м. |
| Котлы отопительные |  | Количество - ______ шт. |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Сети теплоснабжения*** |  | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. ____ мм. _________ ____ м. 2. ____ мм. ________ _____ м. |  | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. ____ мм. ______________ ____ м. 2. ____ мм. ______________ _____ м. Протяженность труб, требующих ремонта - ____м. (указать вид работ, восстановление теплоизоляции, окраска, иное) |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения |  | Количество: задвижек - ______ шт. вентилей - ______ шт. кранов - ______ шт. |  | Требует замены или ремонта: задвижек - ______ шт. вентилей - ______ шт. кранов - ______ шт. |
| Бойлерные, (теплообменники) |  | Количество - ______ шт. |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Элеваторные узлы |  | Количество - ______ шт. |  | Состояние _______________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Радиаторы** |  | Материал и количество – 1._____________ ______ шт. 2._____________ ______ шт. |  | Требует замены (материал и количество): 1._____________ ______ шт. 2._____________ ______ шт. |
| Полотенцесушители |  | Материал и количество – 1._____________ ______ шт. 2._____________ ______ шт. |  | Требует замены (материал и количество): 1._____________ ______ шт. 2._____________ ______шт. |
| Системы очистки воды |  | Количество - ______ шт. Марка _________________ |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Насосы |  | Количество - ______ шт. Марка насоса: 1. ______________________; 2. ______________________. |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Трубопроводы холодной воды |  | Диаметр, материал и протяженность: 1. ____ мм. _________, ____м. 2. ____ мм. _________, ____м. 3. ____ мм. _________, ____м. |  | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. ____ мм. _____________, ____м. 2. ____ мм. _____________, ____м. 3. ____ мм. _____________, ____м. Протяженность труб требующих окраски - ____м. |
| Трубопроводы горячей воды |  | Диаметр, материал и протяженность: 1. ____ мм. _________, ____м. 2. ____ мм. _________, ____м. 3. ____ мм. _________, ____м. |  | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. ____ мм. _____________, ____м. 2. ____ мм. _____________, ____м. 3. ____ мм. _____________, ____м. Протяженность труб, требующих окраски - ____м. |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения |  | Количество: задвижек - ______шт; вентилей - ______шт. кранов - ______шт. |  | Требует замены или ремонта: задвижек - ______шт; вентилей - ______шт. кранов - ______шт. |
| Коллективные приборы учета |  | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________. |  | Указать дату следующей поверки для каждого приборов учета: 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________. |
| Сигнализация |  | Вид сигнализации: 1._____________________; 2. _____________________ |  | Состояние для каждого вида сигнализации ______________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Трубопроводы канализации |  | Диаметр, материал и протяженность: 1. ____ мм. _________, ____м. 2. ____ мм. _________, ____м. 3. ____ мм. _________, ____м. |  | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. ____ мм. _____________, ____м. 2. ____ мм. _____________, ____м. 3. ____ мм. _____________, ____м. |
| Сети газоснабжения |  | Диаметр, материал и протяженность: 1. ____ мм. _________, ____м. 2. ____ мм. _________, ____м. 3. ____ мм. _________, ____м |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения |  | Количество: задвижек - ______шт; вентилей - ______шт. Кранов - ______шт. |  | Требует замены или ремонта: задвижек - ______шт; вентилей - ______шт. кранов - ______шт. |
| Калориферы** |  | Количество - ______шт. |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Указатели наименования улицы, переулка, площади, № __ дома, название управляющей компании |  | Количество - ______шт. |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Иное оборудование |  | Указать наименование |  | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Общая площадь |  |  | земельного участка - ___ га: в том числе площадь застройки - _______ га. асфальт - ______га; грунт - ______га; газон - _______га. | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Зеленые насаждения |  |  | деревья - _______ шт. кустарники - ______шт. | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Элементы благоустройства |  |  | Малые архитектурные формы: _________. Спортивные сооружения: ________________________; Ограждения ________ м. Скамейки - __________ шт. Столы - ________шт. | Перечислить элементы благоустройства, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Указать дефекты ______________________________ |
| Ливневая сеть |  |  | Люки - ________ шт. Приемные колодцы - ____ шт. Ливневая канализация: Тип - ______________ Материал - ______________ Протяженность - ______ м. | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Иные строения |  |  | 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________. | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |

Председатель совета дома ___________________

Управляющая организация                                             Собственник «__________________»

_______________________  /______________/               ___________________ / _____________/

м.п.

______________________________

*Перечень технической документации на многоквартирный дом изложен в разделе 2 Приложения № 6 к примерной форме договора управления многоквартирным домом.

**Приборы отопления (радиаторы, регистры, конвектора) входят  в состав общего имущества многоквартирного дома по решению общего собрания собственников.

***Транзитные тепломагистрали, которые проходят в подвалах многоквартирных домов не являются общим имуществом этих многоквартирных домов.

Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом № ___ от "__" ____________ 20__ г.

Утверждено общим собранием собственников многоквартирного дома от  «__» ______ ____ г.

Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: _______________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

| №№ п/п | Наименование работ | Периодичность |  |  | Годовая плата (руб.) | Ст-ть на 1 м2 общ. площади (руб./м2 в месяц) |  | Отметка о включении в состав работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта и протирка их влажной шваброй | _____ раз(а) в неделю | но не реже предусмотренного нормативами* по эксплуатации жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер | _____ раз(а) в неделю |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | _____ раз(а) в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | _____ раз(а) в год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | _____ раз(а) в год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | _____ раз(а) в год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка зданий к праздникам | _____ раз(а) в год |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подметание земельного участка в летний период | _______ раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив тротуаров | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Убора мусора с газона, очистка урн | _______ раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уборка мусора на контейнерных площадках | _______ раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив газонов | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стрижка газона | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | _______ раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее ___ часов после начала снегопада |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | _______ раз(а) в год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств Газоснабжения | Прочистка канализационного лежака _______ случаев в год. Проверка исправности канализационных вытяжек _______ проверок в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - ____ проверок в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - ____ раз в год. Техническое обслуживание 1 раз в 3 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка и ремонт коллективных приборов учета | Количество и тип приборов, требующих проведения поверки _____ шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | Ежедневно круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание ламп-сигналов | Ежедневно круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение электротехнических замеров: - сопротивления; - изоляции; - фазы-нуль | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диагностика газопроводов и оборудования | После 30 лет эксплуатации ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устранение аварии | На системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течение _______ минут; на системах канализации в течение ______ минут; на системах энергоснабжения в течение _______ минут после получения заявки диспетчером. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение заявок населения | Протечка кровли - _______сутки(ок), нарушение водоотвода - _____сутки(ок), замена разбитого стекла -_______ сутки(ок), неисправность освещения мест общего пользования - _______ суток, неисправность электрической проводки оборудования - _____часов, неисправность лифта - _____ часов с момента получения заявки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VII. Прочие услуги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дератизация | _______ раза в год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ** | Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета (в том числе многотарифными приборами учета электроэнергии) и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов; утепление многоквартирных домов, квартир и мест общего пользования в многоквартирных домах, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов; мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах; мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели); повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства; восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков; составление энергетического паспорта (после утверждения в установленном порядке уполномоченным федеральным органом исполнительной власти требований к энергетическому паспорту) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дезинсекция | _______ раза в неделю |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель совета дома ________________

Управляющая организация                                                Собственник                «__________________»

_______________________  /______________/                 ___________________ / _____________/

м.п.

_______________________________

*-Нормативы по эксплуатации жилищного фонда утверждены постановлением муниципального органа самоуправления  от ____._____.201_ г. № ______

**- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах, на содержание и текущий ремонт которых предоставляется бюджетная субсидия, проводятся в соответствии с требованием федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и только в случае (1) наличия экономии средств, получаемых организацией, управляющей многоквартирным домом, на содержание и текущий ремонт общего имущества такого дома, и (2) принятия решения о проведении таких мероприятий и утверждения их перечня на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.

Приложение № 3 к договору управления многоквартирным домом № ___ от "__" _______ 201_ г.

Утверждено общим собранием собственников многоквартирного дома от "__" __________ ____ г.

Перечень

работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном  по адресу: _______________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

| - №№ - п/п | - Наименование работ | - Дата начала и завершения работ | - Стоимость работ в год - (руб.) | - Стои-мость на - 1 кв.м общ. - площади - (руб./кв.м - в месяц) | - Гарантий-ный срок на - выполненные - работы - (лет) | - Отметка о - включе-нии в - состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Фундаменты |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Стены и перегородки |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - В подвалах, технических этажах, чердаках |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2. | - Внешние части Многоквартирного дома, включая межпанельные швы |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3 | - В подъездах и иных помещениях общего пользования, мусорные камеры |  |  |  |  |  |
| - 2.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Стволы мусоропроводов, - закрывающие устройства на мусорных камерах |  |  |  |  |  |
| - 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |  |  |
| - 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | - Перекрытия |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 5.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Полы в помещениях общего пользования |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 6.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 6.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Крыши |  |  |  |  |  |
| - 7.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 7.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - Водоотводящие устройства |  |  |  |  |  |
| - 8.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 8.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 8.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | - Окна, двери в помещениях общего пользования |  |  |  |  |  |
| - 9.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 9.2. |  |  |  |  |  |  |
| - 9.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - Лестницы |  |  |  |  |  |
| - 10.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 10.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 10.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | - Печи, котлы |  |  |  |  |  |
| - 11.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 11.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 11.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - Системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| - 12.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 12.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 12.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 13 | - Системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| - 13.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 13.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 13.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | - Канализация |  |  |  |  |  |
| - 14.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 14.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 14.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | - Системы газоснабжения |  |  |  |  |  |
| - 15.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 15.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 15.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | - Система электроснабжения, освещение помещений общего пользования и земельного участка |  |  |  |  |  |
| - 16.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 16.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 16.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | - Системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| - 17.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 17.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 17.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | - Системы вентиляции, дымоудаления |  |  |  |  |  |
| - 18.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 18.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 18.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 19 | - Лифты |  |  |  |  |  |
| - 19.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 19.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 19.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 20 | - Антенна, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети |  |  |  |  |  |
| - 20.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 20.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 20.3 |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | - Объекты внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |
| - 21.1 |  |  |  |  |  |  |
| - 21.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 21.3 |  |  |  |  |  |  |
| - ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

- Примечание: Таблица приложения  заполняется Управляющей организацией с учетом технического состояния, конструктивных особенностей многоквартирного дома размеров финансирования Собственниками. При заполнении таблицы могут быть использованы Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г.      № 170).

- Председатель совета дома __________________

Управляющая организация                                               Собственник «__________________»

_______________________  /______________/                 ___________________ / _____________/

м.п.

Приложение № 5  к договору управления многоквартирным домом № __ от "__" ___20__ г.

Утверждено общим собранием собственников многоквартирного дома от "__" _________г.

Перечень технической документации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с управлением многоквартирным домом.

Перечень

технической документации на многоквартирный дом по адресу:

_________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

и иных документов, связанных с управлением многоквартирным домом*

| №№ п/п |  | Наименование документа |  | Количество листов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Техническая документация на многоквартирный дом |  |  |  |  |  |
| 1. | Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами (выписка из технического паспорта на многоквартирный дом) |  |  |  |  |
| 2. | Документы (акты) о приемке результатов работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 3. | Документы (акты) о приемке результатов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 4. | Акты осмотра, проверки состояния (испытания) на соответствие их эксплуатационных качеств обязательным требованиям безопасности: |  | 4.1. инженерных коммуникаций |  |  |
|  |  |  | 4.2. коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  |
|  |  |  | 4.3. общих (квартирных) приборов учета |  | для определения объемов коммунальных ресурсов всеми потребителями в коммунальной квартире |
|  |  |  | 4.4. индивидуальных приборов учета |  | для определения объемов коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном жилом помещении |
|  |  |  | 4.5. механического оборудования |  |  |
|  |  |  | 4.6. электрического оборудования |  |  |
|  |  |  | 4.7. санитарно-технического оборудования |  |  |
|  |  |  | 4.8. иного обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме оборудования |  |  |
|  |  |  | 4.9. отдельных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке и других элементов общего имущества) |  |  |
| 5. | Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти (для домов, введенных в эксплуатацию с 01.07.2007 г.) |  |  |  | Содержит рекомендации застройщика (подрядчика), проектировщиков по содержанию и ремонту общего имущества, сроки службы его отдельных частей |
| II. Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы |  |  |  |  |  |
| 6. | Границы земельного участка, утверждённые МО Кадастровая карта (план) земельного участка |  |  |  |  |
| 7. | Документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута с приложением заверенной соответствующей организацией (органом) по государственному учету объектов недвижимого имущества планом, на котором отмечена сфера (граница) действия сервитута, относящегося к части земельного участка, и документы, подтверждающие государственную регистрацию сервитута в ЕГРП |  |  |  |  |
| 8. | Проектная документация на многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 9. | Акт приемки в эксплуатацию многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 10. | Акты освидетельствования скрытых работ |  |  |  |  |
| 11. | Протокол измерения шума и вибрации |  |  |  |  |
| 12. | Разрешение на присоединение мощности к сети энергоснабжающей организации |  |  |  |  |
| 13. | Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения с ресурсоснабжающими организациями |  |  |  |  |
| 14. | Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  |  |  |
| 15. | Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обслуживающее более одного помещения в многоквартирном доме оборудование |  |  |  |  |
| 16. | Акты передачи управляющей организации комплектов проектной документации и исполнительной документации после приемки многоквартирного дома в эксплуатацию |  |  |  |  |
| 17. | Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг |  |  |  | за год, предшествующий передаче документации |
| 18. | Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и предложений по вопросам качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |
| 19. | Иные, связанные с управлением многоквартирным домом документы: - договоры; - списки; - журналы ежедневного учёта качества теплоносителя; - журналы качества работ ТО – 1, ТО – 2 по лифтам; - журналы производства работ по текущему и капитальному ремонтам - прочее |  |  |  |  |

Примечание: Необходимо указание на форму документа: оригинал; нотариально заверенная копия; копия, заверенная органом, выдавшим документ; ксерокопия или др.

В случае отсутствия документов, указанных в настоящем приложении, или необходимости актуализации имеющихся документов, работы по изготовлению недостающих документов или их обновлению могут быть включены в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

Председатель совета дома __________________

Управляющая организация                                                      Собственник «__________________»

_______________________  /______________/                 ___________________ / _____________/

м.п.

Приложение № 6  к договору управления многоквартирным домом № __ от "__" ___20__ г.

Утверждено общим собранием собственников многоквартирного дома от "__" _________г.

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:___________________________________________

| №, п/п | Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта после получения заявки диспетчером |
| --- | --- | --- |
| I. Аварийные работы |  |  |
| 1 | Протечки в отдельных местах крыши (кровли) | Не более 1 суток |
| 2 | Течь в трубопроводах, приборах, арматуре, кранах, вентилях, задвижках и запорных устройствах внутридомовых инженерных систем отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения | Не более 1 суток |
| 3 | Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей отопления, централизованного газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и их сопряжений (в том числе с фитингами, арматурой и оборудованием) | Немедленно |
| 4 | Повреждение одного из кабелей внутридомовой системы электроснабжения, питающих многоквартирный, отключение системы питания многоквартирного дома или силового электрооборудования | При наличии переключателей, кабелей на вводе в дом - в течение времени, необходимого для прибытия персонала для выполнения работ, но не более 2 ч. |
| 5 | Неисправности в вводно-распределительном устройстве внутридомовой системы электроснабжения, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | Не более 3 часов |
| 6 | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий внутридомовой системы электроснабжения | Не более 3 часов |
| 7 | Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей электроснабжения (в том числе короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети) | Немедленно |
| 8 | Неисправности пожарной сигнализации и средств тушения в многоквартирных домах | Немедленно |
| II. Прочие непредвиденные работы |  |  |
| 9 | Повреждения водоотводящих элементов крыши (кровли) и наружных стен (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.), расстройство их креплений | Не более 5 суток |
| 10 | Трещины, утрата связи отдельных элементов ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома (отдельных кирпичей, балконов и др.) и иные нарушения, угрожающие выпадением элементов ограждающих несущих конструкций | Не более 1 суток (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| 11 | Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий и других архитектурных элементов, установленных на фасадах, со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| 12 | Неплотность в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах и газоходах и сопряжениях их с печами | Не более 3 суток |
| 13 | Разбитые стекла окон и дверей помещений общего пользования и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в помещениях общего пользования: а) в зимнее время б) в летнее время | Не более 1 суток Не более 3 суток |
| 14 | Неисправности дверных заполнений (входные двери в подъездах) | Не более 1 суток |
| 15 | Отслоение штукатурки потолков или внутренней отделки верхней части стен помещений общего пользования, угрожающее её обрушением | Не более 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| 16 | Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в помещениях общего пользования | Не более 3 суток |
| 17 | Неисправности систем автоматического управления внутридомовыми инженерными системами | Не более 5 суток |
| 18 | Неисправности в системе освещения помещений общего пользования (с заменой электрических ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | Не более 3 суток |
| 19 | Неисправности лифта | Не более 1 суток |
| 20 | Неисправности оборудования мусоропроводов | Не более 1 суток |
| 21 | Неисправности оборудования детских, спортивных и иных площадок, находящихся на земельном участке, входящем в состав многоквартирного дома, связанные с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан | Не более 1 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| 22 | Трещины и неисправности в печах, очагах, дымоходах и газоходах в помещениях общего пользования, способные вызвать отравление граждан дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | Не более 1 суток (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления) |

| Собственник:________________________ (Фамилия, имя, отчество) | ______________ (___________________) (подпись) (фамилия, инициалы) печать управляющей организации |
| --- | --- |
| Управляющая организация: ________________________ (должность) | _____________ (___________________) (подпись) (фамилия, инициалы) печать управляющей организации |

Приложение № 7  к договору управления многоквартирным домом № __ от "__" ___20__ г.

Утверждено общим собранием собственников многоквартирного дома от "__" _________г.

Тарифы на коммунальные услуги.

Нормативы потребления коммунальных услуг в текущем году.

Тарифы на коммунальные услуги

| Наименование коммунальной услуги | Единица измерения | Тариф | Реквизиты услуги нормативного правового акта, тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | руб./Гкал |  |  |
| Горячее водоснабжение | руб./куб. м |  |  |
| Холодное водоснабжение | руб./куб. м |  |  |
| Водоотведение | руб./куб. м |  |  |
| Газоснабжение | руб./куб. м |  |  |
| Электроснабжение | руб./кВт |  |  |
| Техническое обслуживание и диагностика внутридомовых газораспределительных сетей | руб. |  |  |

Нормативы потребления коммунальных услуг

| Наименование норматива потребления коммунальной услуги | Единица измерения | Значение норматива потребления | Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| Норматив потребления тепловой энергии на отопление | Гкал/кв. м |  |  |
| Норматив потребления на горячую воду | куб. м в месяц на 1 чел |  |  |
| Норматив потребления на холодную воду | куб. м в месяц на 1 чел |  |  |
| Норматив потребления на водоотведение | куб. м в месяц на 1 чел |  |  |
| Норматив потребления газа на отопление жилых помещений в Многоквартирном доме | куб. м в месяц |  |  |
| Норматив потребления газа на приготовление пищи | куб. м в месяц на 1 чел |  |  |
| Норматив потребления газа на подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | куб. м в месяц на 1 чел |  |  |
| Норматив потребления на электрическую энергию | кВт. час в месяц на 1 чел |  |  |

Председатель совета дома _____________________________________

Управляющая организация:

__________________________                                                       ________________ (___________________)

(должность)                                                                                            (подпись)        (фамилия, инициалы)

Приложение № 8  к договору управления многоквартирным домом № __ от "__" ___20__ г.

Утверждено общим собранием собственников многоквартирного дома от "__" _________г.

Акт оценки выполненных работ (оказания услуг).

АКТ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

| Наименование | С лифтом, мусоропроводом, эл. плитой, ГВС. Обоснованный тариф | Стои-мость | Выполнение | Сумма к оплате | Текущий остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание и обслуживания жилья. В т.ч. кв. м |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| Качество оказания коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| Общая сумма к оплате |  |  |  |  |  |

ОЦЕНКА РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ___________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА                                      ___________________________________

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ                                _____________________________________

Приложение № 9  к договору управления многоквартирным домом № __ от "__" ___20__ г.

Утверждено общим собранием собственников многоквартирного дома от "__" _________г.

Требования к качеству коммунальных услуг.

Требования к качеству коммунальных услуг

| ## Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги | Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность |
| --- | --- | --- |
| I. Холодное водоснабжение |  |  |
| 1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*) | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее - Правила), с учетом положений раздела IX Правил |
| 2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается | при несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| 3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора*(1): в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | отклонение давления не допускается | за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| II. Горячее водоснабжение |  |  |
| 4. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд; продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |
| 5. Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09)*(2) | допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3°С | за каждые 3°С отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода с учетом положений раздела IX Правил. За каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40°С, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 6. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается | при несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| 7. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см)*(1) | отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается | за каждый час подачи горячей воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| III. Водоотведение |  |  |
| 8. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | допустимая продолжительность перерыва водоотведения: не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии) | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |
| IV. Электроснабжение |  |  |
| 9. Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года*(3) | допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания*(4); 24 часа - при наличии 1 источника питания | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |
| 10. Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92) | отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается | за каждый час снабжения электрической энергией, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от указанных требований, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |
| V. Газоснабжение |  |  |
| 11. Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |
| 12. Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87) | отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается | при несоответствии свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| 13. Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа | отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается | за каждый час периода снабжения газом суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло превышение допустимого отклонения давления: при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| VI. Отопление*(5) |  |  |
| 14. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода*(6) | допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |
| 15. Обеспечение нормативной температуры воздуха*(7): в жилых помещениях - не ниже +18°С (в угловых комнатах - +20°С), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - -31°С и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20°С (в угловых комнатах - +22°С); в других помещениях - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) | допустимое превышение нормативной температуры - не более 4°C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3°C; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается | за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, за каждый градус отклонения температуры, с учетом положений раздела IX Правил |
| 16. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв.см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается | за каждый час отклонения от установленного давления во внутридомовой системе отопления суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |

*(1) Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).

*(2) Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут.

*(3) Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

*(4) Информацию о наличии резервирующих источников питания электрической энергией потребитель получает у исполнителя.

*(5) Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной, принятой при проектировании системы отопления, при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений (ГОСТ Р 51617-2000).

*(6) В случае применения пункта 14 настоящего приложения пункт 15 настоящего приложения не применяется с момента начала перерыва в отоплении.

*(7) Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте        1 м. При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96).

Примечание. В целях применения настоящего приложения подлежат использованию действующие нормы и требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, устанавливающие обязательные требования к качеству предоставления коммунальных услуг. Приведенные в настоящем приложении ГОСТы, СНиПы, СанПиНы не являются исчерпывающими и применяются до момента вступления в силу иных норм и требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, регулирующих те же вопросы.

Приложение № 10  к договору управления многоквартирным домом № __ от "__" ___20__ г.

Утверждено общим собранием собственников многоквартирного дома от "__" _________г.

Сведения о собственниках по правоустанавливающим документам и их доле в праве на общее имущество в многоквартирном доме.

Сведения

о собственниках по правоустанавливающим документам и их доле в праве на общее имущество в многоквартирном доме

| №№ п/п | ФИО Собственника | № квартиры или нежилого помещения по экспликации БТИ | Этаж | Общая площадь квартиры или нежилого помещения по экспликации БТИ (кв.м) | Жилая площадь квартиры (кв.м) | Доля Собственника по правоустанав-ливающему документу (доля, процент, кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Управляющая организация                                                   Собственник «__________________»

_______________________  /______________/                 ___________________ / _____________/

м.п.

Приложение № 11  к договору управления многоквартирным домом № __ от "__" ___20__ г.

Утверждено приказом управляющей организации от "__" _______________ №____________

подрядной организации     от "__" _______________ №_____________

Кодекс профессиональной этики работников управляющей и подрядных организаций, привлекаемых для оказания жилищно-коммунальных услуг

собственникам многоквартирного дома, гражданам, в соответствии  с условиями договора управления.

Кодекс профессиональной этики работников управляющей и подрядных организаций (далее – Кодекс) является документом, определяющим совокупность правил и норм поведения, а также идеалов, морали и принципов нравственности работников управляющих и подрядных организаций при оказании жилищно-коммунальных услуг населению, в рамках договора управления многоквартирным домом.

Настоящий Кодекс направлен на обеспечение прав, достоинства личности, а также определяет высокую моральную ответственность работников управляющей и подрядных организаций перед гражданами, обществом за процесс и результат своей деятельности.

Раздел I. Общие положения

Статья 1

Работник управляющей и подрядных организаций (далее – работник) – специалист принимающий участие в оказании жилищно-коммунальных услуг как в государственном, муниципальном, так и в частном жилищном фонде.

Статья 2

Цель профессиональной деятельности работника – оказание качественных жилищно-коммунальных услуг потребителю.

Статья 3

В своей деятельности работник следует голосу совести, руководствуется принципами гуманизма, служения интересам общества, документами мирового сообщества по этике, Конституцией Российской Федерации, основами жилищного законодательства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ульяновской области и другими документами.

Работник должен:

- направить все усилия в соответствии со своей квалификацией и компетентностью на оказание качественных жилищно-коммунальных услуг населению, в том числе осуществляя просветительскую деятельность по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг, способствовать росту доверия населения;

- оказывать жилищно-коммунальные услуги населению вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, его социального статуса, религиозных и политических убеждений;

- приложить все усилия, чтобы качество оказываемых услуг было на самом высоком уровне в соответствии со специальными правилами и стандартами;

- постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и умения, навыки и эрудицию;

- нести ответственность, в том числе и моральную, за обеспечение оказания качественных жилищно-коммунальных услуг в пределах имеющихся ресурсов.

Моральная обязанность работника - беспристрастно анализировать как свои собственные ошибки, так и ошибки своих коллег, соблюдать чистоту рядов, препятствовать практике бесчестных и некомпетентных коллег, а также различного рода непрофессионалов, причиняющих ущерб и вред потребителю оказании жилищно-коммунальных услуг.

Статья 4

Злоупотребление знаниями и положением работника несовместимо с его профессиональной деятельностью.

Работник не вправе:

- использовать свои знания и возможности в негуманных целях;

- без достаточных на то законных оснований не оказывать жилищно-коммунальные услуги;

- навязывать потребителю жилищно-коммунальных услуг свои философские, религиозные и политические взгляды;

- наносить потребителю жилищно-коммунальных услуг физический, нравственный или материальный ущерб намеренно либо по небрежности и безучастно относиться к действиям третьих лиц, причиняющих такой ущерб.

Личные предубеждения работника и иные непрофессиональные мотивы не должны оказывать воздействия на оказание качественных жилищно-коммунальных услуг.

Работник не имеет права, пользуясь своим положением, психической несостоятельностью человека, заключать с ним имущественные сделки, использовать в личных целях его труд, а также заниматься вымогательством и взяточничеством.

Статья 5

Работник должен:

- хранить свою профессиональную независимость, оказывая жилищно-коммунальные услуги, принимать на себя всю полноту ответственности за профессиональное решение, а потому обязан отклонять любые попытки давления со стороны администрации, потребителя жилищно-коммунальных услуг или иных лиц;

- отказаться от сотрудничества с любым физическим или юридическим лицом, если оно требует от него действий, противоречащих законодательству, этическим принципам, профессиональному долгу.

Статья 6

- Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей не зависимо от условий работы должен способствовать уважительному отношению граждан к нему, он должен отличаться официальностью, сдержанностью, традиционностью, аккуратностью.

Раздел II.  Взаимоотношения работника с жителями и собственниками помещений многоквартирного дома

Статья 7

Работник должен уважать честь и достоинство жителей, собственников помещений многоквартирного дома и других граждан, находящихся в помещениях собственника, проявлять внимательное и терпеливое отношение к нему и его близким.

Грубое и негуманное отношение к жителям, собственникам помещений многоквартирного дома и другим гражданам, находящимся в помещениях собственника, унижение их человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или выражение кому-либо предпочтения или неприязни со стороны работника недопустимы.

Статья 8

При возникновении конфликта интересов работник должен отдать предпочтение интересам граждан, если только их реализация не причиняет прямого ущерба и не противоречит требованиям нормативных актов.

Статья 9

Работник использует технологии и материалы, разрешенные к применению в установленном законом порядке.

Работник должен выдавать заявителю гарантийный талон по окончании выполнения работ, оказания услуг внутри помещения (жилого, нежилого), занимаемого собственником, в котором, в соответствии с обращением заявителя необходимо было выполнить работу, оказать услугу, а также предъявить индивидуальную книжку оценки качества труда работника для оценки заявителем качества выполненной работником заявки (Приложение №1).

Порядок проведения обратной связи (контроля) управляющей организацией с гражданами по поводу качественного исполнения работником, поступающих от граждан, заявок определяет собрание собственников многоквартирного дома.

Статья 10

Не допускается получение работником от граждан ценных подарков и наличных денег в связи с исполнением им трудовых или служебных обязанностей.

Раздел III. Взаимоотношения работников

Статья 11

Взаимоотношения между работниками должны строиться на взаимном уважении, доверии, отличаться безукоризненностью и соблюдением интересов потребителя жилищно-коммунальных услуг. Во взаимоотношениях с коллегами работник должен быть честен, справедлив, доброжелателен, порядочен, с уважением относиться к их знаниям и опыту, а также быть готовым бескорыстно передать им свой опыт и знания. Критика в адрес коллеги должна быть аргументированной и не оскорбительной. Критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег. Недопустимы попытки укрепить собственный авторитет путем дискредитации коллег. Работник не имеет права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работе в присутствии других лиц.

Раздел IV. Пределы действия кодекса и ответственность за его нарушение

Статья 12

Настоящий кодекс действует на территориях многоквартирного дома, управляющей и подрядных организаций и рекомендован для использования работниками.

Статья 13

Степень ответственности за нарушение профессиональной этики определяется советом дома, представителями советов собственников жилья муниципальных районов и городских округов, Координационного областного совета собственников жилья, Министерства энергетики и ЖКК Ульяновской области, Министерства внутренней политики Ульяновской области, саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Симбирский дом», «Ассоциации некоммерческих организаций в поддержку собственников помещений Ульяновской области», Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных предприятий Ульяновской области». Если нарушение этических норм одновременно затрагивает правовые нормы, работник несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14

Пересмотр и толкование отдельных положений настоящего Кодекса осуществляется советом дома, представителями советов собственников жилья муниципальных районов и городских округов, Координационного областного совета собственников жилья, Министерства энергетики и ЖКК Ульяновской области, Министерства внутренней политики Ульяновской области, саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Симбирский дом», «Ассоциации некоммерческих организаций в поддержку собственников помещений Ульяновской области», Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных предприятий Ульяновской области» в организациях жилищно-коммунального комплекса.

| _______________ (подпись руководителя управляющей организации в момент подписания договора) | ____________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- |
| _______________ (подпись руководителя подрядных организаций с момента привлечения их для оказания жилищно-коммунальных услуг) | ____________________ (расшифровка подписи) |
| ________________ (подпись руководителя подрядных организаций с момента привлечения их для оказания жилищно-коммунальных услуг) | _____________________ (расшифровка подписи) |
| ________________ (подпись руководителя подрядных организаций с момента привлечения их для оказания жилищно-коммунальных услуг) | _____________________ (расшифровка подписи) |

____________________________________________________________________

Дополнительная информация для руководителей управляющих и подрядных организаций по

организации контроля качества исполнения заявок и влиянию качественного исполнения заявок на оплату труда работников.

Сотрудники обслуживающей организации, ответственные за качество исполнения заявок граждан, обязаны осуществить опрос граждан, в помещениях которых работники этой организации выполняли работу, оказывали услугу, по истечении:

- трёх дней;

- одного месяца;

- шести месяцев.

Полученные результаты отражаются в документе, в котором фиксируется факт исполнения заявки и влияют на премирование работников обслуживающей организации.

Приложение № 12  к договору управления многоквартирным домом № __ от "__" ___20__ г.

Утверждено общим собранием собственников многоквартирного дома от "__" _________г.

Кодекс собственников жилых и нежилых помещений (граждан) многоквартирного дома.

1. Выступать на собрании или сходе собственников в доме только по утверждённой повестке дня собрания.

2. Не прерывать выступающего, не вступать с ним и с другими участниками собрания в перепалку.

3. Критикуя чьи-либо ошибочные действия или бездействия подтверждать свои доводы аргументами и фактами, принимая за основу законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и региона, договор управления с УК; а ничьи либо домыслы и сплетни.

4. Предлагая собственные инициативы или предложения на обсуждения собрания, быть уверенным в своих возможностях для их реализации лично.

5. Не выносить на обсуждение собрания проблемы возникающие с собственным жильём и имуществом, качеством коммунальных услуг и размерах начисляемых платежей до решения их в рабочем порядке со специалистами УК, РИЦ, сотрудниками органов местного, регионального, государственного управления, правоохранительных структур, вплоть до суда.

6. Не разжигать в себе и не насаждать своим детям и жителям дома нелюбовь и ненависть к своим соседям и другим гражданам из-за их инакомыслия, а также по признакам религиозной, расовой, этнической, социальной нетерпимости и личной неприязни.

7. Строго соблюдать правила поведения и морали общежития на придомовой территории, в местах общего пользования, жилых и нежилых помещениях собственников многоквартирного дома. Самому добиваться взаимности от окружающих.

8. Проявлять внимание и чувство сострадания к больным гражданам и их семьям. Оказывать им посильную помощь.

9. Оберегать соседей от излишнего шума в квартире. Любые строительные и перепланировочные работы, шумное застолье, громкое веселье или семейные разборки стремиться заканчивать в 21.00 ч.

10. Приглашая в гости родных или друзей, проявлять теплоту гостеприимства своей квартиры, а не превращать в гостиную, курилку или пивную места общего пользования.

11. При неадекватном проживании проживающих, либо гостей сообщать соответственно об этом соседям и (или) в полицию.

12. При обнаружении неисправностей, пожара и аварий в жилых и нежилых помещениях собственников, внутриквартирном или общедомовом имуществе немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу УК, службу спасения.

13. В случае пролива ниже живущих соседей из-за своей халатности незамедлительно возместить причинённый ущерб по взаимной договорённости, либо по оценке комиссии.

14. При повреждении по своей неосторожности или небрежности общедомового имущества самостоятельно производить их ремонт в кратчайшие сроки, сообщить о факте повреждения в управляющую организацию на проведение необходимого ремонта за счёт виновного.

15. Не подключаться к сетям коммунальных ресурсов, минуя приборы их учёта, не воздействовать на приборы учёта в целях изменения показаний в меньшую сторону, ибо подобные ухищрения являются скрытым воровством денег у добропорядочных граждан дома.

15.1. Обеспечивать своевременное проведение проверок ИПУ, их замену, своевременное предоставление показаний помесячно.

16. Своевременно оплачивать начисленные платежи за потреблённые жилищно-коммунальные услуги. При финансовых  затруднениях в семейном бюджете незамедлительно решать эту проблему с управляющей организацией  и социальными службами, а не быть молчаливым нахлебником у жителей дома.

17. Экономить коммунальные ресурсы, особенно в местах общего пользования. Выключать без надобности работающие осветительные приборы в подъезде и бесконтрольно текущую воду из водоразборной колонки возле подъезда.

18.  В случае отклонения собственниками предложения УК о централизованной санитарной уборке лестничных клеток уборку проводить самостоятельно по согласованному с соседями и старшим по подъезду графику. Не реже двух раз в год (весной и осенью) мыть панели стен, окна и перила лестниц, обметать паутины с потолков и побелённых участков стен. При невозможности этой работы по состоянию здоровья, занятости или иным причинам, оплатить эту работу по согласованному тарифу наёмному работнику (вопрос решать через старшего по подъезду).

19. В целях комфортного проживания в многоквартирном доме, для общего блага, обязуюсь: беречь имущество многоквартирного дома, не совершать действий, приводящих к порче помещений и элементов своего, муниципального и общего имущества дома, так и находящегося на дворовой территории.

20. При использовании межквартирной площадки и (или) лестничного марша для производства работ по ремонте квартиры, по окончанию, незамедлительно производить уборку места проведения работы и всей загрязнённой, запылённой площади подъезда.

21. Не загромождать и не заставлять своим имуществом и строительными материалами межквартирные площадки, ниши мусоропровода, лестничные марши, возле подъезда проход к мусорокамере и другие места общего пользования.

22. Не выбрасывать в мусоропровод тяжёлый строительный, крупногабаритный мусор и упаковку из гофр картона.

23. В целях увеличения срока эксплуатации мусорных контейнеров и мусороприёмников, недопущения зловония в подъезде от мусоропровода:

- не сливать в него жидкие бытовые отходы;

- не выбрасывать в него бытовые и пищевые отходы без пакета.

24. При падении бытовых отходов во время отправки их в мусоропровод  возле мусороприёмника на пол или при застревании их в лотке мусороприёмника, незамедлительно произвести уборку пола или лотка от остатков мусора.

25. Не мусорить в подъезде и лифте. На подоконниках располагать только цветы. При их поливе не допускать пролива воды на подоконник и стены.

26. Не вытряхивать с балконов и лоджий пыльные и загрязнённые вещи.

27. Не выбрасывать в места определённые для складирования твёрдых бытовых отходов пакеты с пищевыми отходами, которые становятся доступной добычей крысам и бродячим собакам, а в целом причиной антисанитарии придомовой территории.

28. Пресекать случаи вандализма детей и других граждан на спортивных сооружениях, малых архитектурных формах, хоз.инвентаре, зелёных насаждений, находящихся  на придомовой территории. О таких случаях сообщать родителям и (или) старшей по дому, либо в УК в целях материального взыскания с виновника (его родителей) за нанесённый ущерб общему имуществу, требующему ремонта.

29. Самостоятельно производить несложные виды ремонта в подъездах, участвовать в работах по благоустройству, не входящих в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту в целях сокращения тарифов и платежей на их содержание и ремонт.

30. Не выгуливать домашних животных на детских и спортивных площадках, расположенных на придомовой территории.

31. Не прикармливать бродячих животных на придомовой территории и в подъездах. Проявлять свою любовь и жалость к ним, но при этом не проявлять к ним агрессию и жестокость.

32. Не позволять домашним животным справлять нужду в подъездах, лифтах, тротуарах и цветниках, а при неожиданной ситуации обязательно производить за ними уборку.

33. Не оставлять самому и не позволять другим парковку (остановку) машины на проезжей части придомовой дороги, затрудняющим проезд спецмашин (продуктовые, мусоровозы, пожарные, скорая помощь, ремонтные). Не нарушать правила проезда и парковки автомашин на придомовой территории.

34. Не использовать разъездные карманы придомовой дороги для ночной и тем более круглосуточной стоянки автомашины. Не производить здесь мойку и ремонт.

35. Тратить духовные, физические силы и финансы на создание комфортного проживания.

Настоящий кодекс разработан по обоюдному согласию собственников, нанимателей и арендодателей жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, строений и сооружений на придомовой территории с элементами благоустройства и озеленения, и принят на общем собрании жителей многоквартирного дома_____________________________________________________________________.

Условия настоящего кодекса являются бессрочными, равноправными и равно ответственными для всех постоянно и временно проживающих жителей многоквартирного дома.

Кодекс вступает в действие при его одобрении большинством жителей многоквартирного дома и со дня подписания протокола общего собрания многоквартирного дома____________________________________________________.

Кодекс в целом, его часть или любой пункт кодекса могут быть дополнены, изменены, исключены по инициативе Совета многоквартирного дома или собственников многоквартирного дома, постоянно проживающих в этом доме, но не менее одного года, при одобрении изменений большинством жителей многоквартирного дома.

Приложение № 13  к договору управления многоквартирным домом № __ от "__" ___20__ г.

Утверждено общим собранием собственников многоквартирного дома от "__" _________г.

Общие положения.

1. Термины и определения.

Помещение - часть многоквартирного дома, выделенная в натуре и предназначенная для самостоятельного использования, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, либо Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

Общее имущество - имущество, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым помещениям, находящееся в общей долевой собственности собственников жилых и нежилых помещений, предназначенное для обслуживания, использования и доступа к помещениям, тесно связанное с ними назначением и следующее их судьбе. В состав общего имущества входят обслуживающие более одного помещения в многоквартирном доме межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в многоквартирном доме оборудование (технические этажи), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, сформированный в установленном порядке земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и иные, входящие в состав такого дома объекты недвижимости, с элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. Перечень общего имущества в многоквартирном доме приведен в Приложении № l к настоящему договору.

Многоквартирный дом - расположенный по адресу: ____________. Единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в установленных границах и расположенным на нем многоквартирный дом, в котором отдельные части, предназначенные для жилых или иных целей (помещения), находятся в собственности более двух лиц, а остальные части (общее имущество)  находятся в общей долевой собственности собственников.

Собственник - собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме, имеющий право на долю в общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

Потребитель - собственник и/или наниматель помещения, у которого имеются отвечающие установленным техническим требованиям энергопринимающие устройства, присоединенные к сетям ресурсоснабжающей организации, и другое необходимое оборудование.

Коммунальные услуги - предоставляемые потребителям услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  отопления.

Содержание многоквартирного дома – это техническое обслуживание (поддержание надлежащего технического состояния имущества) и ремонты (восстановление и улучшение состояния имущества), уборка и санитарно-гигиеническая очистка (санитарное содержание), другие работы, направленные на сохранность, обеспечение безопасности и создание необходимых условий для проживания и пользования помещениями, придомовыми земельными участками и расположенными на них объектами, включая элементы благоустройства и озеленения.

Перечень работ и услуг по содержанию указан в Приложении №2 к настоящему договору и может быть изменен по решению общего собрания собственников путем подписания изменений и дополнений к Приложению №2 к настоящему договору обеими сторонами.

Ремонт многоквартирного дома – комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических параметров здания.

Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей.

Перечень работ по текущему ремонту указан в Приложении №3 к настоящему договору и может быть изменен по решению общего собрания собственников путем подписания изменений и дополнений к Приложению №3 к настоящему договору обеими сторонами.

Капитальный ремонт - ремонт общего имущества с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также с целью улучшения его эксплуатационных показателей. Перечень и сроки проведения работ по капитальному ремонту, а также размер платы за капитальный ремонт для каждого собственника устанавливается решением общего собрания собственников на основании подготовленных управляющей компанией предложений относительно перечня и сроков проведения работ по капитальному ремонту,  их стоимости.

Доля участия - доля собственника в праве обшей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, определяет его долю в общем объеме обязательных платежей на содержание, текущий и капитальный ремонт, в других общих расходах, а также долю голосов на общем собрании собственников. Доля участия собственника рассчитывается как соотношение обшей площади принадлежащей собственнику помещения к общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, не включая площадь помещений, относящихся к общему имуществу.

Управление жилищным фондом – это комплекс целенаправленных действий, включающий подготовку и принятие решений, связанных с обеспечением сохранности и надлежащего состояния многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг, а также организация и контроль принятых решений.

Управление многоквартирным домом – это процесс перспективного планирования, организации мероприятий по техническому содержанию и ремонту конструктивных элементов и инженерных систем, предоставление жителям коммунальных услуг, основанный на ведении мониторинга технического состояния многоквартирного дома и направленный на создание благоприятных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, а также обеспечение функционирования в нём социально-экономических процессов.

Объект управления – это общее имущество многоквартирного дома, включая земельные участки, на которых он расположен.

Управляющая организация – организация, осуществляющая управление многоквартирным домом как специализированную профессиональную деятельность, включающую в себя процесс подготовки, принятия и организации исполнения решений, направленных на обеспечение сохранности надлежащего состояния общего имущества, пользования помещениями и общим имуществом в многоквартирном доме, предоставление коммунальных услуг.

Ресурсоснабжающая организация – организация, предоставляющая ресурс для оказания коммунальных услуг потребителям.

Обслуживающая организация – организация, осуществляющая на условиях договора подряда комплекс работ по поддержанию исправного состояния элементов здания и заданных проектной документацией технических параметров, режимов работы его технических устройств.

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома, квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, а также нежилые помещения, являющиеся частью жилого дома, принятые в установленном законом порядке как пригодные для проживания и для организации жилищно-коммунальных услуг управляющей организацией.

Стоимость услуг управления, содержания, ремонта – рыночная стоимость, представляющая собой вознаграждение управляющей организации за оказываемые услуги по управлению (содержанию) многоквартирным домом, которая не подлежит сокращению ниже определённого минимума работ и услуг, поскольку этим может последовать угроза безопасности проживания и разрушение среды обитания населения.

Безопасность – безопасность работ, услуг, эксплуатации, ремонта, то есть состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

2. Правила проведения строительно-монтажных работ сторонними организациями и порядок предоставления им доступа на территорию многоквартирного дома

Правила проведения строительно-монтажных работ сторонними организациями

и порядок предоставления им доступа на территорию многоквартирного дома № ____ по улице: _____________________________________

Настоящие правила устанавливают общие требования к осуществлению строительно-монтажных и отделочных работ, проводимых на территории и внутри помещений, входящих в зону эксплуатации и обслуживания ______________________________________, представителями сторонних организаций.

(управляющая организация)

1. В случае привлечения заказчиком сторонних организаций для проведения в принадлежащих ему помещениях строительно-монтажных и отделочных работ, последний обязуется ознакомить с настоящими правилами представителей указанных организаций.

2. Представитель сторонней организации, далее именуемый «Подрядчик», обязан заполнить бланк-заявку на выполнение указанных выше работ на территории, входящей в зону обслуживания ______________, с последующей передачей заявки в службу безопасности, для осуществления контроля.

3. В управляющую организацию подрядчиком предоставляются:

- копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности;

- свидетельство о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- согласованный в установленной форме проект на выполнение строительных, электромонтажных и сантехнических работ.

4. Подрядчик обязан назначить ответственного за проведение работ сотрудника и письменно уведомить об этом управляющую организацию, предоставив подтверждающие назначение документы.

5. До начала проведения работ подрядчик обязан получить пропуск на объект и предоставить полный список работников, участвующих в выполнении работ.

6. Доставка инструмента и материалов автотранспортом осуществляется по предварительной заявке после получения письменного разрешения руководства управляющей организации.

7. Производство всех видов работ разрешено с 9.00 до 18.00 в рабочие дни с обязательной отметкой ответственного лица в журнале регистрации в службе безопасности до начала и после проведения работ.

8. Производство работ с повышенным шумом разрешено только в исключительных случаях после согласования с управляющей организацией. Работы должны проводиться при помощи электроинструмента без применения кувалд, бит и т.п.

9. Передвижение работников должно быть ограничено территорией объекта, на котором ведутся работы.

10. Курение, распитие спиртных и слабоалкогольных напитков на территории выполнения работ строго запрещено.

11. Строительный мусор должен помещаться в плотные мешки и вывозиться без складирования на территории, входящей в зону обслуживания управляющей организации (штраф – ____ рублей).

12. Подрядчик несет ответственность, связанную с производством несогласованных видов работ.

13. Запрещается въезд тяжелой техники на территорию внутреннего двора.

14. Подрядчику запрещается пользоваться пассажирскими лифтами во всех без исключения случаях (штраф ___ рублей, за провоз мусора в лифте – ____ рублей).

15. Запрещается использовать систему канализации для слива отходов строительных материалов.

16. Штрафные санкции за допущенные нарушения применяются к подрядчику. Также подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный им при проведении работ третьим лицам.

17. В случае, если подрядчик по тем или иным причинам не возмещает причиненный ущерб или не оплачивает штраф управляющая организация вправе взыскать соответствующие суммы с заказчика (собственника), инициировавшего проведение работ.

18. За нарушение требований, установленных настоящими правилами на заказчика или подрядчика налагается штраф в размере от ____ до ____ рублей. Размер штрафа устанавливается общим собранием собственников.

Председатель совета дома (старший по дому)                                      ______________

Руководитель управляющей организации                                             _______________

3. Контроль над выполнением управляющей организацией её обязательств по договору

1. Основными функциями управления многоквартирным домом вне зависимости от способа управления являются:

1.1. Договорно-правовая деятельность:

• заключение договоров на управление, работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставление коммунальных и других видов услуг;

• применение мер гражданско-правовой ответственности в случае нарушения договорных обязательств;

• иная, связанная с договорно-правовой, деятельность по управлению многоквартирным домом.

1.2. Технический контроль и планирование:

• планирование работ по проведению осмотров; содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

• контроль за выполнением работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

• иная, связанная с техническим контролем и планированием, деятельность по управлению многоквартирным домом.

1.3. Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания многоквартирного дома, включая организацию работ по ликвидации аварийных ситуаций и их последствий.

1.4. Финансово-экономическая деятельность:

• осуществление расчетов по исполнению договорных обязательств;

• организация расчета, учета и приема платежей за предоставленные жилищно-коммунальные и иные услуги;

• иная, связанная с финансово-экономической, деятельность по управлению многоквартирным домом.

1.5. Работа с гражданами, проживающими в многоквартирном доме:

• прием жалоб, заявок и обращений по вопросам связанным с качеством предоставляемых услуг и т.д.;

• работа по взысканию в установленном порядке задолженности по оплате за жилищно-коммунальные и иные виды услуг;

• своевременное предоставление информации по вопросам жилищно-коммунального обслуживания, в том числе - об изменении размера оплаты предоставляемых услуг;

• иная деятельность по управлению многоквартирным домом.

2. Расходы на управление многоквартирным домом осуществляются на возмездной основе и включают:

2.1. Оплату труда и отчисления на социальные нужды работников, занятых управлением многоквартирным домом;

2.2. Содержание и эксплуатацию административных помещений, включая расходы на аренду помещений, коммунальные услуги и т.д.;

2.3. Другие расходы, связанные с управлением многоквартирным домом (почтовые, телефонные расходы, расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной, копировальной и другой оргтехники, расходы на приобретение программного обеспечения, канцелярских принадлежностей, заказ отчетности и других документов, технической литературы и т.д.)

3. Контроль управления может осуществляться:

- самостоятельно собственником (либо его представителем);

- ревизионной группой (комиссией), созданной из числа собственников, старшего по дому, наблюдательного совета территориального общественного самоуправления;

- сторонней организацией, специалистами и экспертами (далее - эксперты), привлекаемыми собственником;

- самой управляющей организацией;

- органами муниципальной власти (за выполнением требований нормативных правовых актов).

3.1. Осуществлять контроль за выполнением управляющей организацией её обязательств по договору управления возможно посредством:

- участия в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме;

- присутствия при выполнении работ и оказании услуг управляющей организацией, связанных с выполнением обязанностей по договору;

- ознакомления с содержанием технической документации на многоквартирный дом, бухгалтерских документов, финансовых и других отчётов управляющей организации;

- иными разрешенными законодательством способами.

3.2. Контроль за выполнением управляющей организацией её обязательств по договору управления должен, в частности, предусматривать:

- документирование нарушений управляющей организацией ее обязательств по договору;

- процедуры коммуникации собственников помещений с менеджментом управляющей организации для принятия им мер, корректирующих действия управляющей организации по выполнению своих обязательств по договору;

- сбор и предоставление информации управляющей организации о пожеланиях, нуждах, предпочтениях и ожиданиях собственников помещений;

- сбор и предоставление информации собственнику, позволяющей разрабатывать ему предложения о внесении изменений в договор;

- оценку обоснованности предложений управляющей организации о проведении текущего и капитального ремонтов, об изменении размеров платы по договору и других.

3.3. Контроль над деятельностью управляющей организации в части исполнения договора осуществляется собственником (ами) и арендатором (ами) при наличии у них доверенности, выданной собственником, путём:

- получения от ответственных лиц управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объёмах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ и обоснованности размера платы;

- проверки объёмов, качества, периодичности оказания выполнения работ и услуг, их стоимости (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

- составления актов о нарушении условий договора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и нереагированию управляющей организации на обращения собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) собственников, управляющей организации и органа местного самоуправления;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в органы местного самоуправления для проведения проверки обоснованности претензий собственника к управляющей организации внеочередного собрания собственников в 15 – ти дневный срок с момента обращения и доклада на нём о принятых мерах органами местного самоуправления.

3.4. Контроль за деятельностью управляющей организации осуществляется в следующих формах:

- отчёт управляющей организации о выполнении договора по форме в соответствии с приложением № 4 к договору;

- оформление акта оценки качества работ по договору управления многоквартирным домом в соответствии приложением 9 к договору;

- перечень мер контроля за выполнением обязательств управляющей многоквартирным домом организации по договору управления многоквартирным домом, периодичность, сроки и дополнительные условия порядка осуществления таких мер;

- раскрытие управляющей организацией информации в соответствии с базовым перечнем информации, подлежащей раскрытию управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, в сфере управления многоквартирными домами, в соответствии с пунктами 2.3.1, 2.3.2. примерной формы договора;

- проверка целевого использования переданных управляющей организации денежных средств, в том числе посредством проведения проверок (ревизий) комиссией, сформированной из собственников помещений в многоквартирном доме, старшего по дому, наблюдательного совета общественного самоуправления и (или) экспертов, а также должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления;

- проверка наличия соответствующих документов (о вступлении в СРО), разрешений, проектно-сметной и технической документации, иных необходимых для проведения работ и оказания услуг документов;

- проверка хода работы по обслуживанию и содержанию многоквартирного дома и придомовой территории;

- контроль объёма и качества оказания услуг, размера платы, правомерности использования средств;

- проверка санитарного и технического состояния домов и придомовых территорий;

- иные формы.

3.5. В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу многоквартирного дома; неправомерных действий собственника по требованию любой из сторон договора составляется акт о нарушении условий договора. Указанный акт является основанием для уменьшения ежемесячного размера платы собственником за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимаемому помещению.

Подготовка бланков акта осуществляется управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. В случае признания управляющей организацией или собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при наличии вреда имуществу стороны подписывают дефектную ведомость.

3.5.1. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей управляющей организации (обязательно), собственника (члена семьи собственника), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление акта производится без его присутствия. В этом случае акт подписывается остальными членами комиссии.

3.5.2. Акт должен содержать дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и собственника (члена семьи собственника).

3.5.3. Акт составляется в присутствии собственника (члена семьи собственника), права которого нарушены. При отсутствии собственника (члена семьи собственника) акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается собственнику (члену семьи собственника) под расписку.

3.5.4. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по договору являются для управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания собственников.

3.6. Оценка качества работы управляющей организации осуществляется самостоятельно собственником (либо его представителем); ревизионной группой (комиссией), созданной из числа собственников, старшего по дому, наблюдательного совета территориального общественного самоуправления; экспертами, привлекаемыми собственником; самой управляющей организацией; органами власти (за выполнением требований нормативных правовых актов) на основе следующих критериев:

- финансовая состоятельность (задолженность управляющей организации перед обслуживающими организациями, учреждениями финансово-кредитной системы и другими организациями не может быть больше величины ее активов);

- отсутствие со стороны собственников жилых помещений нареканий на поставку жилищных и коммунальных услуг за отчетный период;

- отсутствие со стороны собственников жилых помещений нареканий на осуществление претензионной деятельности за отчетный период;

- соблюдение плана-графика проведения текущего ремонта внутридомовых санитарно-технических, электрических, водопроводных сетей и сетей отопления;

- проведение своевременных расчетов по договорам с ресурсоснабжающими, подрядными и иными организациями-контрагентами;

- собираемость платы в процентах с собственников помещений за жилищные и коммунальные услуги;

- заключение договоров с подрядными организациями по итогам проведения открытого конкурса, в том числе с размещением конкурсной документации на электронной торговой площадке;

- проведение мероприятий по внедрению энергоресурсосберегающих технологий, инновационных проектов и решений, энергосберегающих материалов и оборудования.

3.7. Оценка    качества    исполнения   каждого    критерия    производится в баллах    от 0 до 10.

Критерии оценки качества исполнения управляющей организацией

договорных обязательств

| N | Наименование критерия | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Финансовая состоятельность (отношение суммы задолженности управляющей организации перед ресурсоснабжающими, подрядными организациями, учреждениями финансово-кредитной системы и иной задолженности к общей величине активов) | + 10 баллов - до 1, 0 баллов - свыше 1 |
| 2. | Отсутствие со стороны собственников жилых помещений нареканий на поставку жилищных и коммунальных услуг за отчетный период | + 10 - отсутствие жалоб, - 1 балл - 1 жалоба, - 2 балла - 2 - 3 жалобы, - 3 балла - 4 - 5 жалоб, - 4 балла - 5 - 7 жалоб, - 5 баллов - 7 - 10 жалоб, - 10 баллов - свыше 10 жалоб. Количество жалоб подсчитывается на каждые 100 человек |
| 3. | Отсутствие со стороны собственников жилых помещений нареканий на осуществление претензионной деятельности за отчетный период | + 10 - отсутствие жалоб, - 1 балл - 1 жалоба, - 2 балла - 2 - 3 жалобы, - 3 балла - 4 - 5 жалоб, - 4 балла - 5 - 7 жалоб, - 5 баллов - 7 - 10 жалоб, - 10 баллов - свыше 10 жалоб. Количество жалоб подсчитывается на каждые 100 человек |
| 4. | Целевое использование финансовых средств в разрезе статей затрат | - 10 баллов - наличие фактов нецелевого использования, + 10 баллов - отсутствие нецелевого использования |
| 5. | Соблюдение плана-графика проведения текущего ремонта внутридомовых санитарно-технических, электрических, водопроводных сетей и сетей отопления | + 10 баллов - соблюдение плана-графика, - 10 баллов - несоблюдение плана-графика |
| 6. | Проведение своевременных расчетов по договорам с ресурсоснабжающими, подрядными и иными организациями-контрагентами | + 10 баллов - отсутствие фактов несвоевременных расчетов, - 10 баллов - наличие фактов несвоевременных расчетов |
| 7. | Собираемость платы со 100 процентов собственников помещений за жилищные и коммунальные услуги | + 10 баллов - 98 - 100 процентов собираемости платы, 0 баллов - 50 - 97 процентов собираемости платы, - 10 баллов - менее 50 процентов собираемости платы |
| 8. | Заключение договоров с подрядными организациями по итогам проведения открытого конкурса, в том числе с размещением конкурсной документации на электронной торговой площадке | + 10 баллов - заключение всех договоров по итогам проведения открытого конкурса, 0 баллов - заключение более 50 процентов договоров без проведения открытого конкурса, - 10 баллов - заключение менее 50 процентов договоров без проведения открытого конкурса |
| 9. | Проведение мероприятий по внедрению энергоресурсосберегающих технологий, инновационных проектов и решений, энергосберегающих материалов и оборудования | + 10 баллов - каждое внедренное мероприятие, 0 баллов - отсутствие внедренных мероприятий |

Общая оценка эффективности деятельности управляющей организации производится в соответствии со следующими итоговыми значениями (на каждые 100 человек проживающих по обозначенным выше критериям):

"отлично" - 90 и более баллов,

"хорошо" - от 70 до 89 баллов,

"удовлетворительно" - от 50 до 69 баллов,

"неудовлетворительно" - менее 50 баллов.

Условием безусловного расторжения договора является оценка "неудовлетворительно".

3.8. Недостатки, выявленные собственником (либо его представителем), или ревизионной группой, или наблюдательным советом территориального общественного самоуправления фиксируются в письменном виде (актом) в присутствии уполномоченных представителей Управляющей организации.

3.9. Недостатки, указанные в акте, а также предложения собственников (либо его представителя) по устранению этих недостатков рассматриваются управляющей организацией в течение 10 календарных дней с момента получения акта.

3.10. Управляющая организация в течение 10 календарных дней с момента получения акта обязана организовать обсуждение недостатков и предложений по их устранению на общем собрании собственников, проведенном в очной форме, с участием своего представителя.

3.11. Указанные недостатки позволяют считать условия заключенного договора неисполненными. Это, в свою очередь, является основанием для включения руководителя управляющей организации в Реестр руководителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и их подрядных организаций, нарушавших обязательства договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах.

4. О содержании платёжного документа

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                 от 06.05.2011  № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в платежном документе указываются:

а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках) помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физического лица), а для жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов - сведения о нанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);

б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида оплачиваемой коммунальной услуги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунального ресурса, единицы измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;

г) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных коммунальных услуг, определенные в соответствии с настоящими Правилами;

д) объем каждого вида коммунальных услуг, за исключением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии централизованных теплоснабжения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на общедомовые нужды в расчете на каждого потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммунальных услуг, определенные в соответствии с настоящими Правилами;

е) общий объем каждого вида коммунальных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в многоквартирном доме за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего вида коммунального ресурса, суммарный объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каждого вида коммунального ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунальные услуги с указанием оснований, в том числе в связи с:

пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями;

предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

временным отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета;

уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральными законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;

иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;

з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные периоды;

и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг в виде скидок (до перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки граждан в денежной форме);

к) сведения о рассрочке и (или)  отсрочке внесения платы за коммунальные услуги, предоставленной потребителю в соответствии с пунктами 72 и 75 настоящих Правил;

л) другие сведения, подлежащие в соответствии с настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, включению в платежные документы.

В платежном документе, выставляемом потребителю коммунальных услуг в многоквартирном доме, плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды и плата за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или нежилом помещении, подлежат указанию отдельными строками, за исключением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии централизованных теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Размер определенных законом или договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, неустоек (штрафов, пеней) за нарушение потребителем условий такого договора, указывается исполнителем в отдельном документе, направляемом потребителю».

Кроме того, в соответствии с подпунктом «з» пунктам 31 Правил уведомлять потребителей не реже 1 раза в квартал путем указания в платежных документах о:

сроках и порядке снятия потребителем показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и передачи сведений о показаниях исполнителю или уполномоченному им лицу;

применении в случае непредставления потребителем сведений о показаниях приборов учета информации, указанной в пункте 59 настоящих Правил;

последствиях недопуска потребителем исполнителя или уполномоченного им лица в согласованные дату и время в занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение для проведения проверки состояния прибора учета и достоверности ранее предоставленных потребителем сведений о показаниях приборов учета;

последствиях несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, расположенного в жилом или в нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение показаний прибора учета или его повреждение, и несанкционированного подключения оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

_________________

1 - Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в соответствии с действующим законодательством

- Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в соответствии с действующим законодательством

- Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в соответствии с действующим законодательством